成都市泡桐树小学（天府校区）

二期扩建区域楼顶运动场围栏购置报价单

公司（加盖鲜章）：

地址：

联系人：

联系方式：

报价：

| 商品名称 | 参数要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围网 | 材质及样式：镀锌圆管组合式围网（口字型） 颜色：森林绿 高度：4米 包运输及安装 | 高4m*长184.85m≈740㎡ |  |  |  |
| 围网 | 材质及样式：镀锌圆管组合式围网（口字型） 颜色：森林绿 高度：5米 包运输及安装 | 高5.2m*长21.1m≈105㎡ |  |  |  |
| 立柱 | 材质：国标304镀锌管材 颜色：森林绿 高度：4米 包运输及安装 | 75根 |  |  |  |
| 立柱 | 材质：国标304镀锌管材 颜色：森林绿 高度：5.8米 包运输及安装 | 29根 |  |  |  |
| 横管 | 材质：国标304镀锌管材 颜色：森林绿 包运输及安装 | 150根 |  |  |  |
| 扣件 | 材质:铝合金 颜色:森林绿 包运输安装 | 208对 |  |  |  |
| 压网条 | 材质:铝合金 颜色:森林绿 包运输安装 | 866米 |  |  |  |
| 合计 | 人民币：（ ）元 |  |  |  |  |

注：

1.此报价页模板由学校提供，只需填写单价、小计、合计即可，备注选填。

2.此报价页以及其它印证资料（如公司相关资质复印件、联系人授权书，身份证复印件等）均需加盖单位鲜章。