成都市泡桐树小学（天府校区）

空气能中央热水系统移机及管网建设报价单

公司（加盖鲜章）：

地址：

联系人：

联系方式：

报价：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气能主机及安装 | KX180S | 台 | 2 |  |  | 所有材料包安装、运送、调试等 |
| 电源及安装 | 10平方动力电 | 米 | 500 |  |  |  |
| 热水循环主管 | PPR32热水管 | 米 | 140 |  |  |  |
| 热水循环回水管 | PPR25热水管 | 米 | 160 |  |  |  |
| 固定管道 | U型卡 | 项 | 1 |  |  |  |
| 开孔费 | 过墙开孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 线管 | PVC32穿线管 | 米 | 100 |  |  |  |
| 安装服务费 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 保温 | 橡塑保温棉 | 米 | 300 |  |  |  |
| 税额 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此报价页模板由学校提供，只需填写单价、小计、税额、合计即可。

2.此报价页以及其它印证资料（如公司相关资质复印件、联系人身份证复印件等）均需加盖单位鲜章。