成都市泡桐树小学（天府校区）

漏水处理服务招标公告

各供应商：

我校拟对漏水处理服务项目进行公开招标，欢迎符合本次比选要求的参选单位参加本项目公开比选。并请于2024年5月13日12:00点前将比选响应文件送至我校服务中心。

一、项目名称：成都市泡桐树小学（天府校区）漏水处理服务项目。

二、预算金额：54200元。

三、漏水处理内容包含：

1、新旧主体结构交接部位沉降处理12米；

2、新教学楼4F屋面沉降缝14米；

3、新教学楼1楼卫生间顶部60平米；

4、地下室3处桥架洞；

5、新教学楼屋面电井防水；

6、1楼体育馆顶部2处；

 7、地下车库主坡道面。

## 四、商务要求（实质性要求）

1、服务期限：合同签订生效后30个日历日内完成所有约定事宜；

2、服务地点：成都市泡桐树小学（天府校区）。

3、付款方式：项目实施完成验收合格后，收到供应商发票30日内支付。

4、质保期限：验收合格之日起五年。

五、注意事项：

1.供应商须满足《政府采购法》第二十二条相关资质要求。

2.比选文件构成：

2.1资格审查：投标人需提供下述资料，否则视为无效投标。

2.1.1工商营业执照复印件

2.1.2法人身份证复印件（若另有经办人，需提供授权书及被授权书的身份证复印件）

2.1.3企业信用信息页（需含“营业执照信息、股东信息、主要人员信息”等，可在http://www.gsxt.gov.cn/index.html网址查询打印）

2.1.4报价单（见附件一）

2.1.5响应函（见附件二）

七、评分规则

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | **备注** |
| 1 | 报价70% | 20分 | 满足磋商文件要求且价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／响应报价)\*70分 |  |
| 2 | 履约能力10% | 10分 | 供应商提供自2020年1月1日（含1日）以来类似业绩，每有1个得5分，最多得10分；**注：类似业绩是指防水作业业绩，提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件并加盖鲜章。** |  |
| 4 | 服务方案20% | 20分 | 根据供应商针对本项目提供的服务方案进行综合评审，内容包括：**①项目现状分析及重难点分析；②项目实施计划；③突发事件处置方案；④质量保障措施；**内容齐全且符合本项目特点及实际情况，满足项目实际要求的得20分。每有一项内容缺失扣5分，每有一项存在内容缺陷的扣3分，扣完为止。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形） |  |

八、联系方式：

联系人：牟老师 85193760-8205

成都市泡桐树小学（天府校区）

 2024年5月9日

**附件一：《报价单》**

**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**漏水处理服务报价单**

单位名称：

联系人：

联系电话：

报价日期： 年 月 日

报价： 元（大写： ）

**注：**本报价为含税开票价格，并为一次性报价，在确保满足参数要求的前提下报价不能超过预算价54200元，否则视为无效报价；所供产品或服务的规格及质量应达到国家标准。

**附件二：**

## 响应函

成都市泡桐树小学（天府校区）：

我方全面研究了 “ ”（项目名称）招标公告，决定参加贵单位组织的本项目招标采购。

1、我方完全响应招标公告规定的各项要求。

1. 一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同约定时间完成，并交付采购人验收、使用。
2. 我方同意本招标公告依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日