成都市泡桐树小学（天府校区）

天井地面整改及塑胶铺设招标文件

招标人：成都市泡桐树小学（天府校区）

发布日期：2026 年 1月 31日

第一章 招标公告

一、项目概况与招标范围

- 项目名称：天井地面整改及塑胶铺设

- 建设地点：[成都市泡桐树小学（天府校区）]

- 工程概况：本项目主要针对新校天井 60㎡开裂下沉区域进行基层整改，同步对 280㎡整体区域铺设塑胶地面，解决地面安全隐患，保障学生活动安全。

- 招标范围：招标文件、工程量清单及技术要求范围内的全部内容，包括但不限于地面开裂下沉处理、塑胶地面铺设、垃圾清运、成品保护及后期验收等。

- 计划工期：20日历天

- 质量目标：达到国家及行业现行工程质量检验评定标准 “合格” 等级，符合校园塑胶地面环保及安全规范。

- 最高限价：人民币 52400 元（大写：伍万贰仟肆佰元整），投标报价超过最高限价的按无效标处理。

- 质量保修期：1年（自工程竣工验收合格之日起计算），保修期内出现质量问题由中标人免费维修，维修后保修期顺延。

二、投标人资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

  - 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照）；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 信誉要求：通过 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、招标文件的获取

- 获取方式：成都市泡桐树小学（天府校区）官网

四、投标文件的递交

- 投标文件递交截止时间：2026年2月5日12:00止

- 递交地点：成都市泡桐树小学（天府校区）

- 递交要求：

  - 投标文件需密封包装，并加盖单位公章；

  - 逾期送达、未密封或不符合规定的投标文件，招标人将予以拒收；

五、联系方式

招标人：成都市泡桐树小学（天府校区）

地址：成都市锦尚西二路299号

联系人：叶老师

联系电话：028-83338982

第二章 投标人须知

一、总则

- 本招标文件适用于本次招标项目的全部采购内容，投标人应仔细阅读招标文件所有条款，按要求编制投标文件，否则将承担不利后果。

- 投标人应保证所提供的全部资料真实、有效，若存在虚假信息，一经查实取消投标或中标资格，并承担相应法律责任。

- 投标费用：投标人承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标结果如何，招标人无义务和责任承担该费用。

二、招标文件

- 招标文件包括本文件及所有补充通知、澄清文件。

- 招标文件的澄清或修改将以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人，澄清或修改内容与招标文件具有同等法律效力。

- 投标人应随时关注招标人发布的相关信息，因未及时获取而造成的损失由投标人自行承担。

三、投标文件

- 投标文件组成：

  - 投标函及投标函附录；

  - 法定代表人身份证明或授权委托书；

  - 资格审查资料（营业执照、企业信用信息公示报告，包含营业执照信息、股东信息、主要人员信息等，可登录国家企业信用信息公示系统打印）；

  - 技术方案（施工组织设计、质量保障措施、安全文明施工方案等）；

  - 投标报价表（含详细分项报价）；

  - 投标人认为需要提供的其他资料。

- 2.投标报价：

  - 报价为全费用综合单价，包含人工、材料、机械、运输、税费、利润、管理费、成品保护、垃圾清运等所有相关费用；

  - 投标人应按工程量清单填报报价，不得漏项、增项，否则视为已包含在其他报价中。

第三章 评标办法（综合评估法）

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50 分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的比选报价为评审基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／比选报价)*50分。 |
| 技术方案 | 30 分 | 1. 施工组织设计合理性（10 分）：流程清晰、工期安排合理、符合校园施工要求；2. 质量保障措施（8 分）：措施具体、可操作性强；3. 安全文明施工方案（7 分）：符合校园安全管理规定，防护措施到位；>4. 成品保护方案（5 分）：方案可行、措施完善。 |
| 履约能力 | 10 分 | 比选申请人自2022年1月1日（含）以来每有1个类似项目业绩的得5分，最多得10分。 注：提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件并加盖鲜章。模板自拟。 |
| 售后服务 | 10 分 | 1. 保修期服务承诺（5 分）：响应时间、维修效率等；>2. 后期维护方案（5 分）：方案合理、保障措施到位。 |

第四章 合同条款及格式（摘要）

一、合同价款与支付

- 合同价款：按中标价执行，为固定总价合同，除设计变更外不作调整。

- 付款方式：

  - 工程完工验收合格后支付合同总价的 100%；

二、双方责任

- 招标人责任：

  - 提供施工所需场地及必要条件；

  - 及时组织工程验收；

  - 按合同约定支付工程款。

- 中标人责任：

  - 严格按招标文件、施工图纸及规范施工，确保工程质量和安全；

  - 遵守校园管理规定，文明施工，减少对教学秩序的影响；

  - 按期完工，负责工程保修期内的维修工作。

三、工期与质量

- 工期延误：因中标人原因造成工期延误的，每逾期 1 天按合同总价的 0.5% 支付违约金，累计不超过合同总价的 10%。

- 质量缺陷：工程质量不符合合同约定的，中标人需无偿返修、重做，直至达到合格标准，并承担由此造成的损失。

第五章 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目特征描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面开裂下沉处理 | ㎡ | 60 | 1. 裂缝开挖、清除破损基层；. 下沉部位夯实（密实度≥95%）；. C20 混凝土浇筑找平（养护期≥7 天） |  |
| 2 | 塑胶地面铺设 | ㎡ | 280 | 1. 基层清理、界面剂涂刷；. 塑胶材料铺设（厚度≥5mm，环保达标）；3. 压实找平、固化养护 |  |
| 3 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 施工垃圾清理、外运至指定地点 | 含在总价中 |
|  | 合计 | - | - | - | 52400 元 |

第六章 技术标准和要求

一、地面开裂下沉处理技术要求

- 裂缝开挖深度不小于 15cm，宽度不小于 10cm，彻底清除松动土体及破损基层；

- 基层夯实采用机械夯实，密实度检测不低于 95%；

- C20 混凝土强度等级符合 GB/T 50081-2019 标准，浇筑厚度均匀，表面平整度误差≤3mm/2m；

- 混凝土养护期不少于 7 天，养护期间采取保湿、防护措施。

二、塑胶地面技术要求

- 塑胶材料：

  - 厚度≥5mm，采用环保型塑胶颗粒，无甲醛、重金属超标（提供产品检测报告）；

  - 弹性回复率≥90%，耐磨性能≤2.5mm（GB/T 14833-2011 标准）；

  - 耐候性良好，户外使用 8 年内无明显老化、变色、开裂。

- 铺设要求：

  - 基层平整度达标后方可铺设，界面剂涂刷均匀无遗漏；

  - 塑胶铺设无气泡、起鼓、裂缝等缺陷，接缝平整、牢固；

  - 固化养护期不少于 7 天，养护期间禁止人员踩踏。

三、安全环保要求

- 施工材料符合国家环保标准，施工过程中无有毒有害气体排放；

- 施工区域设置全封闭围挡及安全警示标识，严禁学生进入；

- 施工时间避开学生上课及课间活动时段，优先选择周末、节假日施工。

第七章 投标文件格式（示例）

一、投标函

致：[学校全称]

我方已仔细研究了 [项目名称] 招标文件及相关补充文件，愿意按人民币（大写）__________元（小写：__________元）的投标报价，承担本项目全部工程内容的施工、验收及售后服务。

我方承诺：

- 工期为__________日历天，

- 若中标，在收到中标通知书后 7 日内与招标人签订合同，并严格履行合同义务。

投标人（盖章）：__________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________

日期：__________年__________月__________日

二、法定代表人身份证明（格式）

三、授权委托书（格式）

四、资格审查资料清单（附相关证明文件复印件加盖公章）

五、技术方案（施工组织设计等）

六、投标报价表（见附件报价单）

七、投标人认为需要提供的其他资料

《报价单》

成都市泡桐树小学（天府校区）

天井地面整改及塑胶铺设报价单

单位名称：

联系人：

联系电话：

报价日期：      年    月    日

报价:

| 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面开裂下沉处理 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 塑胶地面铺设 | ㎡ | 280 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |