**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**设施设备维修及校舍维修整改项目参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 报价 | 备注 |
| 1 | 教室内外撤除 | 38间教室.过道及清理卫生 |  | 墙面门窗上的附着物撤除 |
| 2 | 教室过道乳胶漆购买 | 38间教室+四层楼道共计约4000平米 |  | 包安装 |
| 3 | 功能室撤除 | 90平米静电地板、电脑桌、灯具等拆除 |  | 撤除及运输到指定位置 |
| 4 | 铁栏杆更换 | 50米铁栏杆 |  | 更换修补及防锈漆 |
| 5 | 过道吊顶更换 | 50平米 |  | 补条形的塑料方通 |
| 6 | 操场烧结砖更换 | 10平米 |  | 原有的砖撤除后更换 |
| 7 | 教室灯管更换 | 200套灯管 |  | T5灯管 |
| 8 | 卫生间隔断锁更换 | 40套隔断锁 |  | 原有损坏的更换 |
| 9 | 教室门锁更换 | 10套锁具 |  | 撤除更换 |
| 10 | 安全出口指示牌更换 | 20套 |  | 材料安装 |
| 11 | 洗手盆龙头更换 | 4套 |  | 材料安装 |
| 12 | 建渣外运 | 5车（暑期学校维修产生建渣） |  | 装车及运输 |
| 13 | 3P柜机撤除安装加氟 | 13台柜机 |  | 撤除运输安装指定位置。加氟清理 |
| 14 | 2P柜机撤除 | 1台柜机 |  | 撤除 |
| 15 | 3P柜机加制冷剂 | 11台柜机 |  | 加制冷剂 |
| 合计 |  |  |  |